МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНих наук УКРАЇНИ

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології АМН УКРАЇНИ»

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КРОВІ

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

І ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ

Порядок проведення імуногематологічних досліджень крові донорів та різних категорій реципієнтів у закладах Служби крові та в ЛПЗ

(Методичні рекомендації)

КИЇВ – 2009

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНих наук УКРАЇНИ

Д У «Інститут гематології та трансфузіології АМН УКРАЇНИ»

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КРОВІ

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

І ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ

УЗГОДЖЕНО 								УЗГОДЖЕНО

Порядок проведення імуногематологічних досліджень крові донорів та різних категорій реципієнтів у закладах Служби крові та в ЛПЗ

(Методичні рекомендації)

КИЇВ – 2009

Установи-розробники:

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології АМН України»

Житомирський обласний центр крові

Укладачі:

Рецензенти:

Голова профільної проблемної комісії МОЗ та АМН України:

Зміст

Перелік умовних скорочень ……………………………………………………….. 6

Вступна частина ……………………………………………………………………. 7

І. Загальні вимоги ………………………………………………………………….. 8

1. Організаційні вимоги …………………………………………………………… 8

2. Вимоги до обладнання та реагентів  …………………………………………… 8

3. Вимоги до методик дослідження ………………………………………………. 9

4. Кваліфікаційні вимоги до персоналу …………………………………………. 10

ІІ. Імуногематологічні дослідження крові донорів …………………………….. 10

1. Дослідження групової належності крові за системою АВО …………………10

2. Дослідження резус-належності крові  донорів  ……………………..….......... 12

3. Типування крові донорів за антигенами систем Резус і Келл …………….… 13

4. Скринінг антиеритроцитарних антитіл ………………………………………. 14

ІІІ. Імуногематологічні дослідження крові пацієнтів ………………………….  19

1. Визначення групової належності за системою АВО …………………………19

2. Визначення резус-належності ………………………………………………...  20

3. Типування антигенів еритроцитів за системами Резус і Келл ……………….21

4. Визначення антиеритроцитарних алоантитіл ……………………………….. .21

5. Ідентифікація антиеритроцитарних алоантитіл ………………………………22

6. Екстрені трансфузії ……………………………………………………….…… 24

ІV. Імуногематологічні дослідження крові вагітних ……………………….…...24

1. Визначення групи крові за системами АВО та Резус ……………………….  24

2. Скринінг антитіл ……………………………………………………….………. 25

3. Ідентифікація антитіл ………………………………………………….………. 25

V. Імуногематологічні дослідження крові новонароджених……………………26

1. Визначення груп крові за системами АВО та Резус ………………………...  26

2. Виявлення антитіл …………………………………………….……………….  26

VІ. Індивідуальний підбір гемокомпонентів для трансфузій ………………….  27

1. Відбір та оформлення зразка крові пацієнта………………………………….  27

2. Спеціальний підбір донора …………………………………………………..  28

3. Показання для проведення індивідуального підбору крові ………………… 28

4. Проведення контрольних досліджень та проб на сумісність ……………….. 29

5. Передтрансфузійні тести ……………………………………………………… 30

VІІ. Посттрансфузійні гемолітичні ускладнення ………………………………. 31

1. Причини пострансфузійних ускладнень ………………………………….….. 32

VІІІ. Додатки ……………………………………………………………..……. 34-39

ІХ. Методи досліджень ……………………………………………………….….. 40

Х. Словник ……………………………………………………………………..….. 42

ХІ. Перелік рекомендованої літератури ……………………………………..….. 44

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКРОЧЕНЬ

АГР – антиглобуліновий реагент

АГТ – антиглобуліновий тест

ГХП – гемолітична хвороба плоду

ГТР -  Гемотрунсфузійна реакція

ЛПЗ – лікувально-профілактичні заклади

МКА – моноклональні антитіла

НАТ – непрямий антиглобуліновий тест

ПАТ – прямий антиглобуліновий тест

СПК – станція переливання крові

Порядок проведення імуногематологічних досліджень крові донорів  та різних категорій реципієнтів у закладах служби крові та в ЛПЗ

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Для досягнення якості в імуногематологічній діагностиці, всі дослідження повинні проводитися згідно єдиного стандарту. На сьогоднішній день діючі нормативні документи, які регламентують ці види досліджень, викликають багато питань і вимагають конструктивних змін, які б відповідали сучасним тенденціям.

Для забезпечення якісної медичної допомоги при проведенні гемотрансфузій важлива роль відводиться імуногематологічній діагностиці сумісності крові донорів і реципієнтів. Методичні рекомендації спрямовані на підвищення ефективності діагностики і попередження гемолітичних реакцій в організмі реципієнтів, вагітних, породіль та новонароджених, що виникають внаслідок імунізації іншогруповими антигенами еритроцитів після гемотрансфузії або вагітності.

Помилки при проведенні досліджень антигенів еритроцитів та антиеритроцитарних антитіл можуть бути як результатом недотримання методик досліджень, так і застосування невідповідних схем діагностики.

При невірному заключенні щодо наявності або відсутності антигенів та антитіл у донорів і реципієнтів, можливі випадки посттрансфузійних ускладнень та реакцій гемолітичного типу.

В методичних рекомендаціях викладена система організаційних та  методичних вимог щодо проведення імуногематологічних досліджень донорів  та різних категорій реципієнтів, що забезпечує адекватне проведення імуногематологічних досліджень та попередження можливих помилок.

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Організаційні вимоги

Імуногематологічні дослідження проводяться акредитованими та ліцензованими лабораторіями, що мають відповідне обладнання та персонал, який пройшов навчання і отримав сертифікат.

Імуногематологічні дослідження крові донорів проводяться імуногематологічною (або клінічною) лабораторією станції переливання крові (СПК) або відділеннями трансфузіології лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ).

Типування антигенів еритроцитів крові хворих за системами АВО,  Резус та Келл, дослідження алоантитіл і тести на сумісність перед трансфузіями проводяться на базі ЛПЗ.

Імуногематологічні відділення обласних СПК здійснюють організаційно-методичне керування ЛПЗ, надають консультації  з питань визначення алоантитіл, визначення складних варіантів груп крові, проводять індивідуальний підбір крові сенсибілізованим хворим, проводять цикли удосконалення де надаються теоретичні і практичні знання.

2. Вимоги до обладнання та реагентів

Необхідне обладнання та устаткування для виконання імуногематологічних досліджень:

- термостат ( 0- 50 ºС );

- апарат для інактивації сироватки ( 50-90 ºС );

- водяна баня ( 48 ºС )

- лабораторна центрифуга;

- мікроскоп;

- побутовий холодильник;

-напівавтоматичні, автоматичні імуногематологічні аналізатори;

- білі порцелянові або інші пластини, пробірки та штативи до них (можливе використання пластикових,  вакуумних пробірок одноразового використання).

- секундомір, піпетки, предметні та покривні скельця, термометри, скляні палички, лупа п’яти або восьмикратного збільшення.

Все обладнання, яке використовується в лабораторії, має проходити обов’язковий метрологічний контроль з встановленою періодичністю.

Реагенти:

- моноклональні антитіла (МКА) для визначення груп крові за системою АВО (анти-А, анти-В, анти-АВ) або стандартні сироватки груп О(I),                     А (II), В (III), АВ (ΙV);

- МКА для визначення резус-належності крові анти-Д (IgM), анти-Д (IgG), анти-С; анти-Е; анти-с, анти-е або стандартні сироватки анти- резус;

- моноклональниі антитіла анти-К або відповідні  сироватоки для визначення антигенів еритроцитів системи Kелл;

- панель стандартних еритроцитів для визначення груп крові системи АВО перехресним методом, резус-належності, антигену К системи Kелл, скринінгу та ідентифікації алоімунних антитіл;

- розчин 10 % желатину; 0,9 % розчин натрію хлориду;  33% поліглюкіну;

- антиглобуліновий реагент (АГР) поліспецифічний (сироватка Кумбса) або моноспецифічний АГР.

- гелева технологія. ID Mikrotyping system.

Примітка: Вимоги щодо зразка крові визначає лабораторія в якій проводиться дослідження.

3. Вимоги до методик дослідження

Технічні описи методик знаходяться: у наказі Міністерства охорони здоров’я України від 05. 07.1999 р. № 164; інструкціях по використанню, які додаються до реагентів; відповідних методичних рекомендаціях.

Усі методики, які використовуються, повинні бути дозволені МОЗ України. Для досліджень використовують реагенти, дозволені для використання у встановленому законодавством порядку (зареєстровані і сертифіковані в Україні). Якщо у роботі використовуються реактиви власного виробництва, вони повинні мати результати зовнішнього контролю якості.

4. Кваліфікаційні вимоги до персоналу

Лікарі, лікарі-лаборанти, біологи та середній медперсонал, який виконує імуногематологічні дослідження, повинні мати спеціальну підготовку з питань імуногематології. Підготовка спеціалістів проводиться на робочому місці та на курсах спеціалізації в інститутах післядипломної освіти. Попередній та технічний етапи проведення досліджень може виконувати підготовлений лаборант під керівництвом лікаря. Заключний контроль і оцінка результату проводиться тільки лікарями, лікарями-лаборантами, біологами .

II. ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ ДОНОРІВ

Усім донорам крові та її компонентів повинні бути проведені необхідні імуногематологічні дослідження. Результати проведених досліджень фіксуються на титульному листі карти донора. Інформація щодо тестування крові донорів може бути перенесена в інші документи донора або в комп’ютерну базу даних донорів.

Примітка: при занесенні даних про групову (АВО) та резус-належність донора у паспорт, даний суб’єкт розглядається як реципієнт гемокомпонентів.

1. Дослідження групової належності крові за системою АВО

Перший раз група крові у донора визначається лаборантом безпосередньо перед кроводачею прямою реакцією (стандартними ізогемаглютинуючими сироватками двох серій або моноклональними антитілами (МКА) анти-А і анти-В двох серій). Результат записується у карту донора.

Після кожної кроводачі визначення групи крові проводиться у лабораторії на позначеному зразку крові донора, взятого у пробірку супутник в кількості 5 мл. Зразок крові до проведення дослідження  повинен зберігатися при температурі +4˚С і не перевищувати термін 48 годин. Визначення групи крові проводиться із застосуванням перехресної реакції за допомогою МКА анти-А, анти-В двох серій, анти-АВ або стандартних ізогемаглютинуючих сироваток двох серій та стандартних еритроцитів О, А1, В.

Беручи до уваги високу активність і авідність реагентів МКА, а також повну їх стандартність, для кожного визначення групи крові (крім випадку, коли група крові визначається вперше) достатньо використовувати по одній серії реагентів анти-А і анти-В. У такому випадку необхідно використовувати МКА анти-АВ, оскільки цей реагент служить додатковим контролем. Якщо реагенту анти-АВ немає, слід проводити визначення двома серіями МКА анти-А і анти-В.

При визначенні слабкого антигену А або екстрааглютиніну анти-А1 потрібно виконати додаткове дослідження по верифікації фенотипу (А1 або А2) з реагентами анти-А1 і анти- Н. Заклад служби крові не видає для переливання еритроцитвмісні гемокомпоненти, плазму, кріоприципітат та концентрат тромбоцитів при виявленні екстрааглютиніну анти-А1.

Якщо група крові за системою АВО у донора визначалася двічі на зразках крові при різних кроводачах (двома різними методами з використанням перехресного методу) і результати тестування співпали, то при наступних кроводачах допускається проводити визначення групи крові однією серією стандартних сироваток або МКА.

Дослідження проводять методом аглютинації на площині, в пробірках з наступним центрифугуванням або у гелевому тесті.

Результати проведених досліджень фіксуються у робочому журналі, на титульній сторінці карти донора з датою і підписом лікаря, який проводив дослідження, та вносяться в електронну картотеку.

2. Дослідження резус-належності крові у донорів

Вперше визначення резус-належності крові донорів проводиться у лабораторії на позначеному зразку крові донора, взятого у пробірку супутник в кількості 5 мл.

На першому етапі для проведення дослідження використовують метод аглютинації на площині, в пробірках, мікроплатах  із застосуванням стандартних сироваток, МКА анти -D (Ig M) або гелевому тесті.

Тест-реагент анти-D (IgM) не виявляє варіантів антигену D.                                     Тому, на другому етапі всі зразки крові донорів, які дали негативний результат, необхідно додатково дослідити з реагентом анти-D (IgG) желатиновим методом, непрямим антиглобуліновим тестом (НАТ) або гелевим тестом.

Характерною особливістю антигенів системи Резус є поліморфізм, який обумовлює наявність великої кількості різновидів антигенів. Згідно сучасним уявленням про будову антигену D відомо, що антиген складається із структурних одиниць- епітопів. У осіб з резус-позитивною належністю на еритроцитах можуть бути присутні усі епітопи або деякі із них. Найчастіше на еритроцитах здорових людей виражені всі епітопи антигену D. Зразки еритроцитів на яких виражені не усі епітопи антигену D, позначаються терміном D- варіантний ( D partial-частковий), а зразки еритроцитів, які мають знижену експресію антигену D позначаються, як D- слабкий (D weak).

Різновид антигену D

D- варіантний антиген

Відсутність деяких епітопів призводить до появи варіантів антигену D. При цьому виникають труднощі з визначенням резус-належності крові. Моноклональні антитіла вузько специфічні і виявляють тільки деякі епітопи.

DVI варіант антигену зустрічається частіше за інших, еритроцити DVI не взаємодіють з більшістю зразків моноклональних антитіл анти-Д (Ig M). Тому, усі зразки крові донорів, які дали негативний результат при використанні моноклональних антитіл анти-Д (Ig M), слід протестувати додатково за допомогою моноклональних антитіл анти-Д  (IgG).

Примітка: реципієнтам з наявністю D- варіантного антигену переливають резус- негативні еритроцитвмісні середовища.

D-слабкий антиген

D-слабкий антиген відрізняється від звичайного D тільки зниженою в 3-10 разів кількістю антигенних детермінант на еритроцитах, що в свою чергу призводить до помилок при визначенні даного антигену і помилкового заключення про резус-належність крові. D-слабкий антиген не завжди визначається в желатиновому або експрес методах з моноклональними антитілами, але визначається в НАТ. Особи, які мають D-слабкий антиген вважаються резус- позитивними, незалежно від того, донори це чи реципієнти.

На даний час не завжди є можливість ідентифікувати варіанти антигену D і провести достовірну діагностику резус-належності, тому прийнята загальна тактика оцінки резус-належності крові:

- кров донора вважати резус-позитивною,

- кров реципієнта вважати резус-негативною.

Для визначення резус-належності крові донорів недостатньо розділення їх тільки на резус-позитивних і резус-негативних за антигеном  D, а необхідно додатково дослідити кров D-негативних донорів, за допомогою моноклональних антитіл анти-С і анти-Е  або стандартними сироватками антирезус анти- С і анти- Е.  До числа резус-негативних донорів зараховують тільки тих осіб, кров яких не має ні одного з вказаних антигенів                             (див. таблицю 1.)

Визначення антигенів С, Е, с, е проводять за допомогою стандартних сироваток, які мають антитіла відповідної специфічності, моноклональними реагентами або гелевим тестом. Ці дослідження проводять тими ж методами, що і визначення антигену D. Для контролю використовують стандартні еритроцити, які мають відповідний антиген.

Таблиця 1

| Принцип визначення резус-належності крові донорів. |
| --- |
| № | Моноклональні антитіла | Висновок |
|  | Анти-D | Анти-C | Анти- E | Виявлені антигени |
| 1 | + | - | - | D+ | Кров донора належить до резус-позитивної |
| 2 | - | + | - | D-C+E- |  |
| 3 | - | - | + | D-C-E+ |  |
| 4 | - | + | + | D-C+E+ |  |
| 5 | - | - | - | D-C-E- | Кров донора резус-негативна |

Результати проведених досліджень фіксуються у робочому журналі, на титульній сторінці карти донора та вносяться в електронну картотеку з датою і підписом лікаря.

3. Типування крові донорів по антигенам системи Резус і Келл

З метою формування штату типованих донорів і донорів стандартних еритроцитів для скринінгу і ідентифікації алоантитіл, а також проведення спеціальних та індивідуальних підборів крові, закладам служби крові рекомендовано проводити типування крові донорів за антигенами систем Резус та Келл. Для цього використовують сироватки або моноклональні реагенти, які мають специфічність: анти-с, анти-С (СW), анти-е, анти-Е, анти-К в реакціях на площені, в пробірках або гелевому тесті. Аналогічно виконується  типування еритроцитів за іншими антигенними системами. Методики проведення типування подані в інструкціях по використанню, які додаються до реагентів.

Фенотипування крові донорів проводиться при кожній донації із застосуванням різних серій типуючих реагентів. При співпаданні результатів досліджень після 3-х разового фенотипування при 3-х різних донаціях – фенотип за системи антигенів еритроцитів вважається визначеним і при наступних донаціях не визначається.

Результати фенотипування крові донорів фіксують в особовому журналі та на титульній сторінці донорської картки з вказаною датою і підписом особи, яка проводила визначення. Ця інформація переноситься в електронну базу даних закладу служби крові.

Примітка: найбільш виражені антигенні властивості серед мінорних антигенів еритроцитів мають антигени К і с. Для того, щоб уникнути посттрансфузійних ускладнень по фактору К, необхідно видавати в лікувальні установ К-негативні еритроцити. К-позитивним донорам доцільно рекомендувати інший вид донорства (плазми, тромбоцитів, лейкоцитів).

«с»-негативним реципієнтам слід переливати тільки «с»-негативні еритроцитвмісні гемокомпоненти .

4. Скринінг антиеритроцитарних алоантитіл

Виявлення  алоантитіл до антигенів еритроцитів проводять у два етапи:

1. Дослідження на наявність або відсутність антитіл до антигенів еритроцитів – скринінг антитіл.

2. Встановлення специфічності антитіл, які виявлені при скринінгу (ідентифікація антитіл).

Скринінг антиеритроцитарних алоантитіл є обов’язковим для донорів гемокомпонентів, незалежно від групової та резус-належності. У донорів, які не мають в сироватці антитіл до антигенів еритроцитів,  повторне дослідження проводять один раз на рік. Якщо  донор вказує на можливу причину сенсибілізації (вагітність, трансфузія і т.д.), то потрібно обов’язково провести скринінг антитіл додатково. У випадку виявлення імунних антитіл у донора, сироватку крові досліджують при кожній донації. Багато закладів служб крові проводять тестування на наявність імунних антитіл всієї донорської крові.  При виявлені антиеритроцитарних антитіл у зразку донорської крові заклад служби крові не повинен видавати плазму, кріопреципітат і концентрат тромбоцитів, отримані з цієї дози крові, для переливання (допускається приготування відмитих або розморожених  еритроцитів). Плазма донорів з алоантитілами використовується для виготовлення імуногематологічних стандартів.

Алоантитіла до антигенів еритроцитів можуть виявлятися на різних етапах тестування сироватки (АВО- тестуванні, скринінгу антитіл, пробах на сумісність). Як правило після виявлення антитіл необхідно визначити їх специфічність і клінічне значення.

Беручи до уваги, що алоімунні антитіла можуть бути як повної, так і неповної форми, їх слід виявляти, із застосуванням різних методів і різних температурних режимах. Для виявлення неповних антитіл необхідно проводити непряму пробу Кумбса або реакції з використанням колоїдів (желатин, поліглюкін). Для виявлення повних антитіл проводять реакцію сольової аглютинації при різних температурах: 37°, 20°, 4°С.

За здатністю викликати гемоліз при несумісних гемотрансфузіях і руйнуванні еритроцитів плоду при імунологічному конфлікті мати-плід, антитіла поділяються на антитіла, які не мають, і які мають клінічне значення. Клінічно значимі антитіла, це антитіла, які здатні викликати руйнування еритроцитів, що мають відповідний антиген. Клінічне значення мають тільки «теплові» алоантитіла, які вступають в реакцію при температурі 37°С. (див. табл. 2).

Таблиця  2

Клінічна значимість антитіл (G. Garratty, 1998 )

| Значимі | Незвичайні | Рідкісні |
| --- | --- | --- |
| ABO | Bg (HLA) | Cartwright (Yta) |
| Rh | ChRg | Lutheran (Lub ) |
| Kell | Leb | Gerbich |
| Kidd | Kn Mc Yk | Lan |
| Duffy | JMH | Dombrock |
| S s U | Xga | M N |
| P |  | Lea |
|  |  | Vel |
|  |  | LW |
|  |  | Ii |
|  |  | H |
|  |  | Ata |
|  |  | Inb |
|  |  | Mia |
|  |  | Csa |

Існує декілька класифікацій антитіл до антигенів еритроцитів, в основі яких лежать різні ознаки (див. табл. 3).

Таблиця 3

Класифікація антитіл

| Класифікаційні ознаки | Види антитіл |
| --- | --- |
| Температурний режим дії антитіл | Холодові | Теплові | Біфазні |
| Специфічність до власних антигенів еритроцитів особи | Аутоантитіла (мають специфічність до власних антигенів еритроцитів) | Алоантитіла (не мають специфічності до власних антигенів ) |
| За середовищем виявлення | Сольові, повні | Білкові, неповні | Фермент-залежні |
| Специфічність до антигенів еритроцитів | Специфічні (взаємодіють з антигенами еритроцитів визначеної специфічності) | Неспецифічні (не мають специфічності до антигенів еритроцитів) |
| Належність до класу імуноглобулінів | IgM | IgG | IgA |

Методи виявлення антитіл

Основною проблемою при дослідженні антитіл до антигенів еритроцитів є правильний вибір методу дослідження (див табл. 4).

Таблиця  4

Методи виявлення антитіл

| Специфічність антитіл до антигенів | Методи дослідження |
| --- | --- |
|  | На площині в сольовому середовищі | З 33% поліглюкіном | З 10% жела-тином | АГТ | Гелевий тест |
| AB | Так | Так і ні, в залежності від титру | Так | Ні | Так |
| DCE | Малоймовірно | Так і ні, в залежності від титру | Так | Так | Так |
| Kk | Малоймовірно | Так і ні, в залежності від титру | Так | Так | Так |
| Fya, Fyb, | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Jka, Jkb | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| S | Малоймовірно | Ні | Ні | Так | Так |
| Lea Leb | Так | Так | Так | Так | Так |
| P | Так | Так | Так | Малой-мовірно | Так |
| MN | Так | Малоймовірно | Так | Малой-мовірно | Так |
| H | Так | Малоймовірно | Так | Малой-мовірно | Так |

Тести, які використовують для скринінгу антитіл у донорів, повинні виявляти антитіла, які мають клінічне значення. При проведенні реакції конглютинації із застосуванням 10% розчину желатину, результат реакції обов’язково оцінюють мікроскопічно. У тому випадку, коли в анамнезі були трансфузії або ускладнення при вагітності, і желатиновим методом антитіла не виявляються, дослідження антитіл проводять в антиглобуліновому тесті.

Анти-А, -В антитіла завжди мають клінічне значення і тому у сироватці крові донорів визначають титр природних антитіл до антигенів А і В. Якщо титр природних  антитіл перевищує значення 1:64, то проводять визначення імунних анти-А і анти-В антитіл. Кров донора, яку використовують для виготовлення тромбоцитів,  плазми або в якості універсального компоненту, не повинна містити імунних антитіл у титрі вищому ніж 1:4.

Для проведення скринінгу антитіл використовують стандартні еритроцити свіже заготовлені або консервовані:

1. Еритроцити групи крові А1 і В – для виявлення імунних анти-А і             анти- В антитіл.

2. Еритроцити  О(І) групи ( панель еритроцитів повинна складатися з трьох зразків і мати такі фенотипи):

- перший зразок - сс DЕЕК;

- другий зразок – ССwDее;

- третій зразок  -  ссddее.

Бажано щоб панель еритроцитів мала вміст таких антигенів:Fya, Fyb, Jka, Jkb ,  S, s.

Визначення специфічності виявлених алоантитіл у донорів проводиться так само як і в сироватці реципієнтів  (див. IIІ. п. 5.)

При виявленні у донора антитіл до антигенів еритроцитів, видається довідка, де вказується специфічність антитіл і рекомендації щодо підбору гемокомпонентів для переливання. Довідка видається донору на руки для пред’явлення при госпіталізації. Йому, як реципієнту підбирають еритроцитвмісні гемокомпоненти, які не містять антигену, до якого виявилися антитіла.

Таблиця 5

Приклад панелі еритроцитів для скринінгу

антитіл до антигенів еритроцитів

|  | Фенотип Rh | Резус | Келл | Даффі | Кідд | Левіс | MNS | Р | Лютеран |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | С | Е | с | е | Сw | К | k | Крa | Крb | Jsa | Jsb | Fya | Fуb | Jk a | Jkb | Lea | Leb | М | N | S | s | Р1 | Lua | Lub |
| 1 | CwCDee | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + |
| 2 | ccDEE | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
| 3 | ccdee | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + |

III. ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ ПАЦІЄНТІВ

Незважаючи на наявність даних про групову та резус- належність у документах, є обов’язковим визначення групи крові та резус-належності у пацієнтів:

- направлених на планові операції;

- вагітним;

- хворим відділень інтенсивної терапії та реанімації;

- хворим, які потребують проведення гематрансфузійної терапії;

- хворим з гострою хірургічною патологією ( ургентним хворим );

- гематологічним та онкологічним хворим.

Примітка: усім пацієнтам, які потребують проведення гемотрансфузійної терапії, проводяться планові імуногематологічні дослідження в тому ЛПЗ, де планується проведення трансфузії.

1. Визначення групової належності по системі АВО

Вперше групу крові по системі АВО проводить лікуючий або черговий лікар прямою реакцією (стандартними гемаглютинуючими сироватками  або моноклональними антитілами двох серій).

Повторне визначення групи крові проводять у лабораторії лікарняного закладу обов’язково із застосуванням перехресного методу (за допомогою стандартних гемаглютинуючих сироваток (2-х серій)  або моноклональними антитілами анти-А, анти-В двох серій (анти-АВ) і стандартних еритроцитів О, А1 і В. Зразок крові, який передається у лабораторію, повинен бути промаркований. Вказати: повне П.І.Б. пацієнта, номер палати, номер історії хвороби; заготовити зразок крові у дві пробірки: в чисту, суху пробірку у кількості 10 мл і в пробірку з антикоагулянтом 5мл.

Примітка: при тестуванні не допустимо використовувати гемолізовані та хельозні зразки крові.

Разом з пробіркою додається направлення де вказується: П.І.Б. пацієнта, відділення, рік народження, номер палати, номер історії хвороби, результат дослідження, дата та час взяття крові на дослідження, прізвище лікаря.

Примітка: хворим, які мають екстрааглютинін анти-А1, не переливають  еритроцитвмісні гемокомпоненти, які містять антиген А. Реципієнтам з групою кровіА2(II) переливають відмиті або заморожені еритроцити О(I) групи крові, а  реципієнтам А2В(IV) – еритроцити групи О(I) і В(III).

Лабораторія видає результат у тому випадку, коли співпали результати при первинному та повторному визначенні групи крові. Якщо результати не співпали, проводять додаткове визначення групи крові зі свіже заготовленого зразка крові.

Результати визначення групи крові записуються у спеціальний  журнал та видається бланк, на якому вказується дата проведення дослідження, ставиться підпис  лікаря, який проводив дослідження. Цей бланк підклеюється в історію хвороби і, крім того, результат, який вказаний на цьому бланку, лікуючий лікар переносить на титульну сторінку, ставить підпис і дату проведення дослідження.

2. Визначення резус-належності

Визначення резус-належності проводять із застосуванням сироваток анти-резус (2-х серій) або моноклональних реагентів анти-D: в реакціях аглютинації на площині з використанням МКА анти-D IgМ; методі конглютинації в пробірках з желатином, антиглобуліновому тесті з використанням сироватки анти-D або  МКА анти-D IgG; гелевому тесті.  Для виключення помилок та для контролю специфічності реагентів необхідно використовувати резус-позитивні та резус-негативні тест – еритроцити.

Примітка: тест на наявність антигену DU для реципієнтів не проводиться. При виявленні слабких варіантів антигену D, резус-належність пацієнта оцінюють як резус-негативну. Якщо реципієнту не можливо визначити резус-належність, йому переливають резус-негативні еритроцитвмісні компоненти, доки не буде встановлено резус-нележність.

3. Типування антигенів еритроцитів за системами Резус і Келл

Типування антигенів еритроцитів за системами Резус і Келл у пацієнтів проводиться при необхідності. При цьому результати досліджень враховуються при замовленні еритроцитвмісних гемокомпонентів.

4. Визначення   антиеритроцитарних алоантитіл

У випадку проведення планової трансфузії  рекомендується у реципієнтів  проведення скринінгу антитіл (див. IІ.п.4.). Дослідження антиеритроцитарних антитіл у пацієнтів проводяться у лабораторіях ЛПЗ або спеціалізованих лабораторіях закладів служб крові. При виявленні антитіл реципієнту рекомендовано проведення індивідуального підбору крові.  Бланк з результатами тестування підклеюється в історію хвороби. На руки пацієнту видається довідка з результатами тестування  для пред’явлення при наступній госпіталізації. У довідці даються рекомендації щодо застосування еритроцитвмісних гемокомпонентів, які не повинні містити  антигену, до якого у пацієнта виявлені антитіла. Така довідка повинна завжди бути у даного пацієнта для гарантії проведення безпечної гемотрансфузії в плановому порядку та в  екстрених ситуаціях.

Потрібно пам‘ятати, що у пацієнта з виявленими антитілами в результаті повторних гемотрансфузій додатково можуть вироблятися антитіла іншої специфічності. Зразки сироватки на дослідження слід відбирати таким чином, щоб можна було виявити нові антитіла. Достатньо проводити дослідження антитіл кожні 72 години. У тому випадку, якщо трансфузія проводилася пізніше ніж за 72 години, новий зразок сироватки необхідно досліджувати відповідно до схеми (див. табл.  6).

Таблиця  6

| Хворий отримав трансфузію | Зразок досліджують не пізніше, ніж за |
| --- | --- |
| Від 3 до 14 днів | 24 години до трансфузії |
| Від 14 до 28 днів по тому | 72 години до трансфузії |
| Від 28 днів до 3 місяців по тому | 1 тиждень до трансфузії |

Алгоритм проведення досліджень при виявленні у реципієнта антиеритроцитарних антитіл (див додаток  1).

5. Ідентифікація антиеритоцитарних алоантитіл

Імунні антиеритроцитарні антитіла у реципієнта можуть бути виявлені на різних етапах проведення імуногематологічних досліджень: визначенні групи крові системи АВО перехресним методом, проведенні проб на сумісність та скринінгу антититіл. У випадку виявлення у хворого антиеритроцитарних антитіл, повинна бути встановлена їх специфічність. Зразки крові на встановлення  специфічності антитіл необхідно  направляти в регіональні референц-лабораторії.

Для встановлення специфічності антитіл, необхідно використати панель еритроцитів, яка складається не менше ніж з 11 зразків. Панель стандартних еритроцитів повинна містити такі фенотипи еритроцитів, які дозволяли б визначити основні антитіла які мають  клінічне значення.

Якщо відомо, що в анамнезі у пацієнта виявлялися антитіла, то їх специфічність повинна визначатися кожен раз при проведенні дослідження для виявлення антитіл іншої специфічності, які могли з’явитися додатково.

При виявленні антитіл до антигенів еритроцитів видається результат, який фіксується в історії хвороби. У результаті обов’язково вказується, що у випадку проведення гемотрансфузійної терапії, проведення індивідуального підбору крові необхідно проводити із застосуванням АГТ. Бланк, з результатом дослідження, повинен зберігатися у хворого на протязі життя і пред’являтися при госпіталізації.

Приклад панелі еритроцитів для ідентифікації антитіл

до антигенів еритроцитів

Таблиця  7

|  | Фенотип Rh | Резус | Келл | Даффі | Кідд | Левіс | MNS | Р | Лютеран |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | с | Е | с | е | Сw | к | k | Крa | Крb | Jsa | Jsb | Fya | Fyb | Jk a | Jkb | Lea | Leb | М | N | s | s | Р1 | Lu a | Lub |
| 1 | CwCDee | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + |
| 2 | CCDee | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + |
| 3 | ccDEE | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + |
| 4 | Ccdee | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + |
| 5 | ccdee | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + |
| 6 | ccdee | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + |
| 7 | ccdee | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
| 8 | ccDee | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + |
| 9 | ccdee | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + |
| 10 | ccDEE | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + |
| 11 | ccdee | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + |

+   антиген присутній на еритроцитах,    0 - антиген відсутній на еритроцитах

Якщо пацієнт не має обтяжливого акушерського і трансфузійного анамнезів, то еритроцитвмісні гемокомпоненти переливають з врахуванням сумісності по системі АВО та Резус. Перед проведенням трансфузії лікар обов’язково проводить визначення групи крові за системою АВО донора і реципієнта та постановку проб на сумісність.

6. Екстрені трансфузії

Медичний персонал, який проводить трансфузію в екстрених випадках,  повинен провести такі імуногематологічні дослідження:

- визначити групу крові за системою  АВО;

- визначити резус-належність;

- провести проби на сумісність.

Скринінг антитіл перед проведенням екстреної трансфузії не проводиться, а повинен бути проведений ретроспективно із зразком крові заготовленим до трансфузії.

При підозрі на посттрансфузійну реакцію (ускладнення) (див. п. VІІ).

IV. ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

КРОВІ ВАГІТНИХ

Усім  вагітним жінкам, незалежно від групи крові та резус-належності, повинні проводитися планові імуногематологічні дослідження з метою встановлення можливого імунного конфлікту між матір’ю і дитиною, визначення ризику виникнення гемолітичної хвороби а також з метою проведення профілактики резус-сенсибілізації.

1. Визначення групи крові за системою АВО та Резус

Визначення групи крові за системою АВО та резус-належності за період вагітності проводять дворазово (відповідно до вимог проведення імуногематологічних досліджень у пацієнтів).

Вагітним з варіантами антигену D (наприклад DVI), повинні проводитися дослідження на наявність алоантитіл, так само, як і вагітним з резус-негативним типом крові, і в такому випадку призначення імуноглобуліну анти-резус (D) протипоказано.

Примітка: для гемотрансфузій вагітним з варіантним антигеном D використовують резус-негативні еритроцити.

Дослідження фенотипу по системі Резус необхідно проводити у жінок з підозрою на ізосенссибілізацію та у вагітних жінок з підозрою на                         резус-конфліктну вагітність.

2.Скринінг антитіл

Скринінг антитіл до антигенів еритроцитів проводиться незалежно від резус-належності жінки. Скринінг алоантитіл проводять:

- методом сольової аглютинації (визначення імуноглобулінів класу M);

- непрямим антиглобуліновим тестом;

- реакцією конглютинації із застосуванням желатину (визначення імуноглобулінів класу  G).

- гелевою методикою

Для дослідження використовуються стандартні еритроцити або еритроцити біологічного батька, якщо вони сумісні з сироваткою матері за системою АВО.

Визначення титру антитіл допомагає вирішити питання про необхідність і час проведення інвазивних досліджень, особливо коли мова іде про анти- резусні антитіла. Титр антитіл повинен бути встановлено в першому триместрі вагітності та подальші дослідження повинні проводитися в одній і тій самій лабораторії. Існує таке поняття, як критичний рівень антитіл – рівень антитіл в окремо взятій лабораторії, нижче якого не зареєстровано загибелі плоду або новонародженого через гемолітичну хворобу. Якщо титр антитіл нижче за критичний, то виникнення ГХН - малоймовірне.  Алгоритми проведення скринінгу антитіл у вагітних (див. додаток 2-3).

3. Ідентифікація антитіл

Ідентифікацію антитіл проводять у регіональній референц- лабораторії з панеллю  стандартних еритроцитів, яка складається не менше ніж з 11 зразків клітин, типованих по всім антигенам, які мають клінічне значення. При встановленні специфічності антитіл необхідно проводити типування еритроцитів вагітної.

Для гемотрансфузії відбирають еритроцитвмісні гемокомпоненти, що не містить антигену, до якого були виявленні антитіла, або проводять індивідуальний підбір крові.

Призначення імуноглобуліну анти-резус забороняється, якщо при проведенні скринінгу антитіл були виявлені анти-D антитіла будь якого класу                         (Ig M або  Ig G).

V. ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ НОВОНАРОДЖЕНИХ

1. Визначення групи крові за системами АВО та Резус

Визначення групи крові за системою АВО, визначення резус-належності  новонародженої дитини проводять відповідно до вимог – проведення імуногематологічних досліджень у пацієнтів. Природні антитіла АВО у новонародженого можуть частково або повністю бути відсутніми, тому визначення групи крові проводять тільки за антигенами еритроцитів.

Визначення слабких варіантів антигену D (Du) у новонароджених від Rh(D) негативної матері є обов’язковим. При виявленні слабких варіантів  антигену     D (Du) резус-належність дитини визначається як негативна, при цьому це є показанням для призначення імуноглобуліну анти-резус матері.

2. Виявлення антитіл

Виявлення антитіл, фіксованих на еритроцитах новонародженого (пряма проба Кумбса), проводиться при підозрі на гемолітичну хворобу. Позитивний результат прямої проби Кумбса підтверджує діагноз ГХН, а негативний результат не завжди свідчить проти цього діагнозу.

Для встановлення причини ГХН потрібно провести скринінг імунних антитіл у сироватці крові, елюаті та еритроцитах новонародженого. Одночасно необхідно провести дослідження сироватки матері на наявність в ній антитіл, і при їх наявності, встановити специфічність (ідентифікацію). Допомогти встановити специфічність антитіл може проведення фенотипування еритроцитів дитини та батьків. При необхідності проведення замінного переливання крові новонародженому обов’язково проводять індивідуальний підбір еритроцитів  з  постановкою проб на сумісність з сироваткою матері і з сироваткою дитини.

Для проведення імуногематологічних досліджень в ряді підозри на ГХН, необхідно заготовити зразок пуповинної крові новонародженого, який зберігають на протязі 7 днів при температурі +4-6˚С і який може бути доступний для виконання дослідження при перших ознаках (симптомах) захворювання.

На пробірці потрібно вказати:

- що це пуповинна кров;

- П.І.Б. матері;

- дату і час пологів;

- номер історії, номер новонародженого;

- П.І.Б. медичного працівника який заготовив зразок крові.

VI. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДБІР ГЕМОКОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ТРАНСФУЗІЙ

1. Відбір та оформлення зразків крові пацієнта

Індивідуальний підбір крові донора проводиться у спеціалізованій лабораторії територіального закладу служби крові.

Кров у пацієнта для проведення індивідуального підбору відбирають у суху, чисту пробірку (в об’ємі 10 мл.) та в пробірку з антикоагулянтом ( в об’ємі 5мл).

Пробірку паспортизують наклеюванням етикетки, на якій вказують П.І.Б. хворого, дату та час відбору зразка крові, номер історії хвороби, номер палати. Пробірку з кров’ю пацієнта разом з направленням направляють в установу служби крові.

Примітка: термін придатності зразка крові до проведення дослідження не повинен бути більшим ніж 48 годин і зберігатися при температурі +4˚С.

В направленні обов’язково вказують:

- назву ЛПЗ та клінічного відділення;

- П.І.Б. пацієнта та номер історії хвороби;

- групу крові за системами АВО та Резус ( визначена в ЛПЗ);

- повний клінічний діагноз;

- трансфузійний та акушерський анамнези;

- назву гемотрансфузійного середовища, необхідного для переливання, та його об‘єм.

Примітка: у новонароджених індивідуальний підбір   проводиться додатково з сироваткою крові матері, тому зразок крові матері і новонародженого повинні направлятися разом.

2.Спеціальний вибір та підбір донора

Спеціальний вибір донора проводиться із картотеки типованих донорів після встановлення специфічності антитіл пацієнта.(див. табл. 8)

Таблиця 8

СУМІСНІСТЬ КРОВІ ПО СИСТЕМІ РЕЗУС  *

| Реципієнт | Сумісний донор |
| --- | --- |
| Rh -фенотип | Частота ( % ) | Rh -фенотип |
| Резус - позитивні (D+) | Резус - позитиві | Резус- негативні |
| Сс Dее | 31,93 | СсDее, ссDее, Ссddee, CCddee | ccddee |
| СС Dее | 16,81 | CCDee, CCddee, | - |
| ссDЕе | 11,82 | ccDEe, ccDEE, ccDee, ccddEe | ccddee |
| ссDЕЕ | 2,49 | ccDEE | - |
| СсDЕе | 13,69 | Любі, крім CwсDЕе, CwсDее, CwCdee, Cwcddee | ccddee |
| ССDЕе | 0,07 | CCDEe, CCDee, CCddee | - |
| СсDЕЕ | 0,035 | CcDEE, ccDEE | - |
| СС Du ее | ≈ 0,1 | CCDee, CCddee | - |
| Сс Du ее | ≈ 0,2 | CcDee, CCDee, Ccddee | ccddee |
| ссDее | 2,21 | ccDee | ccddee |
| CwсDЕе | 1,23 | Любі | ccddee |
| CwсDее | 2,38 | CwсDee, CcDee, ccDee, Ccddee | ccddee |
| CwСDЕе | 2,60 | CwСDЕе, CCDee, CCddee | - |
| Резус–негативні (D-) |  |  |
| Ccddee | 1,54 | Ccddee | ccddee |
| CCddee | 0,03 | CCddee | - |
| CcddEe | 0,35 | CcddEe, Ccddee, ccddEe | ccddee |
| ccddEe | 0,07 | ccddEe | ccddee |
| Cwcddee | 0,035 | Cwcddee | ccddee |
| ccddee | 12,71 | - | ccddee |

- Таблиця складена канд. мед. наук А. Г. Башлай

Підбір виконується з зразками крові тих донорів, які мають однакову групу (АВО) та резус-належність з кров’ю пацієнта. Далі відбираються донори,  кров яких не містить антигенів, проти яких у хворого були виявлені антитіла. Після спеціального відбору донора його кров необхідно перевірити в пробах на сумісність і обов’язково провести проби тими методами, в яких у хворого були виявлені антитіла.

Незважаючи на спеціальний підбір крові, лікар  повинен перед трансфузією провести лабораторні проби на сумісність крові реципієнта і донора.

У тих випадках, коли  заклади служб крові не мають картотеки типованих донорів, пацієнту проводять індивідуальний підбір крові.

3. Показання для проведення індивідуального підбору крові

Індивідуальний підбір крові донора є обов’язковим у таких клінічних         випадках:

- обтяжений трансфузійний та акушерський анамнез (посттрансфузійні ускладнення при попередніх трансфузіях, вагітність, що закінчилась народженням дитини з гемолітичною хворобою);

- пацієнти, що мають антиеритроцитарні алоантитіла;

- труднощі при визначенні групи крові;

- позитивний або сумнівно – позитивний результат при проведенні індивідуальних проб на сумісність;

- пацієнтам, яким передбачено проведення багаторазових трансфузій;

- новонародженим.

Для проведення індивідуального підбору крові в спеціалізованій лабораторії закладу служби крові відбирають промаркований зразок крові донора, який заготовлений при донації з вени в об’ємі 2-5 мл. Індивідуальний підбір проводиться з кров’ю донорів, які сумісні  з реципієнтом по групі крові (АВО) та резус-належності. Якщо є результати типування крові реципієнта, то вони обов’язково враховуються при відборі еритроцитвмісного гемокомпонента для індивідуального підбору.

4. Проведення контрольних досліджень та проб на сумісність

Проведення контрольних досліджень та проб на сумісність:

- визначають групову належність  по системі АВО і Резус  зразків крові донора і реципієнта;

- проводять скринінг і ідентифікацію (якщо це можливо) алоімунних антитіл у реципієнта;

- проводять пробу на індивідуальну сумісність сироватки реципієнта і еритроцитів кожного зразка крові донора в холодовій пробі (сумісність по системі АВО) для виявлення несумісності, причиною якої можуть бути антитіла повної форми (Ig M). В деяких випадках  у крові людини наявні ізоімунні антитіла анти-М і анти-N. У більшості випадків ці антитіла активні при таких самих умовах, що і антитіла системи АВО, тобто аглютинують еритроцити на площині при кімнатній температурі. Якщо хворий має холодові антитіла, а  еритроцити донора містять відповідний антиген, то несумісність по відношенню до них виявляється при проведенні проби на сумісність. Тому еритроцитвмісні компоненти такого донора не повинні переливатися хворому.

- проводять пробу на  сумісність еритроцитів за резус-фактором. Дивлячись на те, що при сенсибілізації до резус-фактору в більшості випадках утворюються неповні антитіла, а повні антитіла утворюються дуже рідко і майже завжди з неповними антитілами, в медичній практиці прийнято застосовувати для проведення проб на сумісність ті реакції, в яких виявляються саме неповні антитіла.

Такими пробами на сумісність є:

- проба з використанням 33% розчину поліглюкіну;

- проба з використанням 10% розчину желатинув пробірці;

- непряма проба Кумбса (пробірочний або гелевий тест).

При проведенні проб на сумісність по системі Резус, можна виявити неповні ізоімунні антитіла до інших антигенів системи Резус: С, Е, с, е, а інколи до антигенів інших систем (Келл, Даффі, Кідд та інш.) і в цьому відношенні найбільш чуттєвою пробою є проба Кумбса. (див. табл.4).

Якщо у реципієнта наявні такі антитіла, то проби  на сумісність будуть позитивними і такий гемокомпонент  не можна використовувати для переливання цьому реципієнту.

Результати проведених досліджень записуються в журналі індивідуального підбору. Результат проведення індивідуального підбору видається в ЛПЗ разом з підібраним гемокомпонентом і підклеюється в історію хвороби.

Для трансфузій відбирають гемокомпоненти, які сумісні по антигенам еритроцитів на всіх етапах проведення індивідуального підбору.  Виявлення несумісності на будь- якому етапі проведення підбору, є протипоказанням для виконання трансфузії. Визначення причин несумісності крові донора і реципієнта при проведенні проб на сумісність (див. додаток 4).

5.  Передтрансфузійні тести

Перед проведенням трансфузії гемокомпонентів по індивідуальному підбору, лікар, який буде проводити трансфузію, обов’язково повинен:

- визначити групову належність крові реципієнта за системою АВО і звірити результати з даними медичної карти;

- визначити групову належність еритроцитів донора і порівняти результати з даними на етикетці пластикового контейнеру;

- провести проби на сумісність крові донора і реципієнта за системою АВО та резус-фактором;

- провести біологічну пробу, після чого провести трансфузію.

Причини помилок при проведенні досліджень крові донора і реципієнта перед трансфузією (див. додаток 5).

VІІ.  ПОСТТРАНСФУЗІЙНІ ГЕМОЛІТИЧНІ УСКЛАДНЕННЯ

При підозрі на посттрансфузійну реакцію (ускладнення) гемолітичного характеру,  для встановлення причини і для підбору сумісних гемокомпонентів, в спеціалізовану лабораторію закладу служби крові передаються зразок крові реципієнта, заготовлений до  та після проведення трансфузії, та залишки перелитого гемокомпоненту. В направленні обов’язково вказують:

- назву ЛПЗ та клінічного відділення;

- П.І.Б. пацієнта та номер історії хвороби;

- час проведення трансфузії та кількість перелитих гемокомпонентів;

- вказати симптоми посттрансфузійної реакції (ускладнення).

Для з’ясування причини посттрансфузійної реакції (ускладнення) потрібно виконати обов’язкові імуногематологічні дослідження:

1. Перевірити групу крові та резус-належність крові донора і реципієнта (у зразку крові, заготовленому до проведення трансфузії).

2. Провести проби на індивідуальну сумісність крові донора і сироватки реципієнта, взятої до гемотрансфузії. Застосувати ті методи, які були використані для проведення проб на сумісність перед проведенням трансфузії,  а також провести проби на сумісність в антиглобуліновому тесті.

3. Провести скринінг антитіл до антигенів еритроцитів у сироватці реципієнта в зразках крові, взятих до та після трансфузії.

4. Провести прямий антиглобуліновий тест – пряму реакцію Кумбса на наявність адсорбованих антитіл на еритроцитах. Дослідження проводять із зразком крові реципієнта, заготовленому  після трансфузії . Позитивна реакція вказує на те, що пройшла адсорбція антитіл на несумісних еритроцитах донора і це є причиною посттрансфузійної реакції (ускладнення).

5. Якщо, ауто- і алоантитіл у крові реципієнта не виявлено, а при цьому наявні клінічні прояви посттрансфузійного ускладнення, необхідно провести елюцію антитіл з еритроцитів реципієнта, взятих після трансфузії, і провести дослідження елюату з панеллю типованих еритроцитів. Іноді в такому випадку вдається встановити наявність антитіл, що стали причиною посттрансфузійного ускладнення.

6. Типування еритроцитів крові донора і реципієнта за антигенами еритроцитів і  виявлення невідповідності антигенного профілю еритроцитів донора і реципієнта дозволяє  швидше встановити специфічність алоантитіл у крові реципієнта (зразок крові до трансфузії).

Такі дослідження проводять з кожним зразком перелитого гемотрансфузійного середовища (див. додаток 6).

Зберігання зразків крові

Зразок крові реципієнта і проба еритроцитів донора повинні зберігатися в закритому вигляді при температурі від +1 до +6°С на протязі 7 днів після кожної трансфузії. Це дозволяє проводити додаткові або повторні дослідження, якщо у пацієнта з’являються побічні реакції.

1. Причини посттрансфузійних ускладнень

Основні причини виникнення посттрансфузійних ускладнень:

- неправильний вибір гемокомпоненту для трансфузії і його кількість;

- визначення показань до проведення трансфузії даному хворому;

- помилки при паспортизації гемотрансфузійного середовища при заготівлі;

- порушення умов транспортування та зберігання гемотрансфузійного середовища;

- помилки при проведенні досліджень крові донора і реципієнта перед трансфузією;

- технічні помилки (порушення інструкцій щодо проведення досліджень, недотримання часу і температури, не вірне трактування результату);

- переплутування реципієнтів при проведенні трансфузії;

- організаційні недоліки (низька кваліфікація персоналу, відсутність постійного контролю за проведенням трансфузії з боку медичних працівників).

Додаток 1

Схема проведення досліджень при виявленні

у реципієнтів антитіл до еритроцитів

Додаток 2

Антенатальний скринінг антитіл (виключаючи систему АВО)

Додаток 3

Антенатальний скринінг антитіл система АВО

Примітка:

антитіла за системою АВО у вагітних жінок виявляються у випадках не співпадання  з групою крові батька дитини (пари жінка-чоловік:   О-А; О-В; А-В; В-А).

Додаток 4

Додаток 5

Причини помилок при проведенні

досліджень крові донора і реципієнта перед трансфузією

Додаток 6

Дослідження посттрансфузійних ускладнень

ІХ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Визначення груп крові за системою АВО

- пряма реакція з моноклональними антитілами або ізогемаглютинуючими сироватками;

- перехресний метод з моноклональними антитілами або ізогемаглютинуючими сироватками і стандартними еритроцитами О, А, В;

- пряма або перехресна реакція у гелевому тесті.

Визначення резус-належності крові (антиген D).

- реакція аглютинації на площині (пробірках, мікроплатах) з використанням   МКА     анти- D   ( Ig M), сироватка анти-резус;

- реакція конглютинації з 10% розчином желатину (МКА  анти-D IgG, стандартні алоімунні сироватки з неповними антитілами);

- непрямий антиглобуліновий тест (непряма реакція Кумбса);

- селевий тест.

Для контролю специфічності реагенту в кожну серію досліджень повинні бути включені резус-позитивні і резус-негативні зразки стандартних  еритроцитів.

Типування антигенів еритроцитів

- реакція прямої аглютинації з моноклональними антитілами відповідної специфічності;

- реакція конглютинації з 10% розчином желатину і антитілами відповідної специфічності (МКА  анти-D IgG, стандартні алоімунні сироватки з неповними антитілами);

- непрямий антиглобуліновий тест (непряма проба Кумбса) з полі специфічним реагентом анти-C 3d / IgG;

- гелевий тест.

Визначення імунних антитіл системи АВО

- визначення повних імунних антитіл системи АВО – реакція сольової аглютинації;

- визначення неповних імунних  антитіл системи АВО -  непряма проба Кумбса (пробірочний або гелевий тест);

Скринінг алоантитіл

- непрямий антиглобуліновий тест (пробірочний або гелевий тест);

- реакція конглютинації із застосуванням желатину;

- метод аглютинації в сольовому середовищі.

Ідентифікація алоімунних антитіл

- непрямий антиглобуліновий тест (пробірочний або гелевий ) з панеллю стандартних еритроцитів, яка складається не менше ніж з 11 видів клітин, типованих за антигенами, які мають клінічне значення;

- типування антигенів еритроцитів реципієнта, до якого були виявлені антитіла.

Визначення аутоантитіл

- прямий і непрямий антиглобулінові тести ( пробірочний або гелевий ).

Х. СЛОВНИК

Аглютинація – злипання клітин

Алоантитіла – антитіла, які мають специфічність до антигенів еритроцитів, що відсутні у індивіда

Антиген – будь-яка речовина, яка є чужерідна в організмі і яка стимулює реакцію імунної  системи проти  нього

Антиглобуліновий реагент – сироватка, що містить антитіла проти глобулінів людини

Антиглобуліновий тест -  тест з використанням антиглобулінового реагенту для виявлення присутності глобуліну людини на сенсибілізованих еритроцитах

Антитіло – захисний білок, який утворюється при імунній реакції людини в разі попадання в організм чужерідного білку

Аутоантитіла – антитіла, які мають специфічність до власних антигенів еритроцитів

Аутоконтроль -  реакція дослідження еритроцитів з власною сироваткою особи

Гемоліз – руйнування (лізис) оболонки еритроцитів, при якому вивільняється їх вміст

Гемолізини – антитіла, які разом з комплементом ведуть до руйнування еритроцитів, що містять специфічний по відношенню до них антиген

Ідентифікація антитіл – встановлення специфічності антитіл, визначення специфічності антигену, з яким взаємодіє антитіло

«Монетні стовпчики» - вид реакції, при якій еритроцити складаються один з одним ввігнутими поверхнями, що нагадують аглютинацію (хибна аглютинація)

Непрямий антиглобуліновий тест – метод аглютинації (тест Кумбса), який дозволяє виявити антитіла, які не фіксовані на еритроцитах in vivo, а знаходяться у вільному стані в сироватці крові

Природні антитіла – антитіла, які з’являються в кровоносній системі без будь-якого антигенного стимулу (вроджені антитіла)

Прямий антиглобуліновий тест – тест, який застосовується для виявлення присутності людського глобуліну на поверхні еритроцитів, сенсибілізованих in vivo

Сенсибілізований еритроцит – еритроцит, який має на оболонці антитіла, але ще не вступив в реакцію аглютинації

Сироватка – плазма крові, що не містить фібриногену і виділяється з крові після утворення згустку

Скринінг антитіл – дослідження сироватки на наявність антитіл до антигенів еритроцитів

in vivo – реакція, яка проходить в середині організму, наприклад, при аутоімунній гемолітичній анемії

in vitro – реакція, яка проходить поза організмом, наприклад, у пробірці, на склі

ХІ. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Визначення груп крові за системами АВО, Резус та імунних антитіл. (Інструкція МОЗ України № 164 від 05.07.1999р. Київ, 1999) С. 1-48.

2. Н.В. Минеева. Группы  крови человека. Основы иммуногематологии.  (Санкт-Петербург 2004) С. 94-105; 148-153; 158-174.

3. Е.Б. Жибурт. Трансфузиология:  учебник Санкт-Петербург: Питер, 2002. С 276-281; 292-295.

4. В.М. Сидельникова, А.Г. Антонов «Гемолитическая болезнь плода и новорожденного» М., «Триада– Х», 2004. С 45-49.

5. Требования к проведению иммуногематологических исследований доноров и реципиентов на СПК  и в ЛПУ (Методические указания № 2 2001/109)  Санкт-Петербург 2002. С 1-16.

6. Научно-практический журнал «Трансфузиология» № 2 (том 7) 2006г.         С 39-62.

7. Техническое руководство американской ассоциации банков крови,                12-е издание 1996 г. С 482, 667, 672, 503-504.

# Text boxes

Присутні холодові аутоантитіла

Присутні специфічні холодові алоантитіл

Присутні специфічні теплові або сольові алоантитіла

Провести холодову аутоадсорбцію з наступним проведенням проб на сумісність

Визначити специфічність антитіл з панеллю еритроцитів, враховувати при підборі сумісної гемотрансфузії

Присутні теплові аутоантитіла

Провести теплову аутоадсорбцію, провести пробу на сумісність

При кімнатній температурі

При кімнатній температурі

При +37ºС

При +37ºС

Неспецифічні, специфічні холодові, теплові, ауто, алоантитіла

Аутоконтроль +

Аутоконтроль -

Поставити аутоконтроль

Підготовка до замінного переливання по сироватці матері

Дострокові пологи

Титр АТ знижується більше, ніж  2 ступені

Титр АТ збільшується

Є підвищення титру АТ

Контроль перед пологами

1 раз в 4 тижні до 28 тижнів

Rh (-)

АТ ні

Rh (+)

АТ ні

1 раз в тиждень до 34-36 тижнів

1 раз в 2 тижні до 32 тижнів

Немає підвищення титру АТ

28 тижнів

28 тижнів

АТ є

Специфічності анти-D, c, K, Е в титрі 1:32 і більше

АТ є

Специфічності не анти-D, c, K, Е в титрі 1:32 і менше

АТ немає

АТ є

Первинний візит (16-18 неділь вагітності)

Первинний візит (12-16 тижнів вагітності):

визначення групи крові (АВО) матері та батька дитини

Підготовка до замінного переливання по сироватці матері

1 раз в тиждень до 34-36 тижнів

1 раз в 2 тижні до 32 тижнів

АТ є

АТ не має

1 раз в 4 тижні

до 28 тижнів

28 тижнів

Дострокові пологи

Титр АТ знижується більше, ніж на 2 ступені

Титр АТ збільшується

Контроль перед пологами

АТ не має

АТ є

Визначення причин несумісності крові донора і реципієнта при проведенні проб на сумісність

Неспецифічні або специфічні теплові антитіла

Неспецифічні або специфічні холодові антитіла

Холодова, теплова з желатином або АГТ

Н

Е

С

У

М

І

С

Н

А

П

Р

О

Б

А

Теплова із желатином  або АГТ-антиглобулінова фаза

Специфічні теплові антитіла

Специфічні теплові антитіла, що визначаються тільки в АГТ

Теплова антиглобулінова фаза АГТ

Теплова із желатином або АГТ-фаза інкубації

Технічні помилки персоналу. Порушення методик досліджень

Помилки при виконанні проб на сумісність

Помилки при визначенні групи крові АВ0,

резус-належності

Низька якість типуючих стандартів

Індивідуальні властивості досліджуваної крові (знижена активність антигенів та антитіл, поліаглютинабільність еритроцитів, холодові та теплові неспецифічні антитіла)

Псевдопозитивний результат із-за неспецифічних антитіл

Використання малоактивних проб на сумісність

Відсутність скринінгу антитіл в крові реципієнта

Негативний результат

із-за малоактивних антитіл у сироватці

Визначити причину посттрансфузійного ускладнення

Визначення специфічності антитіл в елюаті та сироватці

Визначення АВ0 та

Rh-належності

Елюція антитіл з еритроцитів

Типування еритроцитів

Прямий антиглобуліновий тест

Проби на сумісність

Визначення АВ0 та

Rh-належності

Визначення антитіл в сироватці

Зразок крові реципієнта до трансфузії

Зразок крові реципієнта після трансфузії

Зразок крові

донора

Нормально виражений

антиген  D

D слабкий

D варіантний

Епітоп